### Warszawa, 31.10.2019 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

### Zakup laboratoryjnych materiałów zużywalnych

POIR.01.01.01-00-0692/18-00

Zamawiający:

Acteryon Sp. z o. o.

ul. Grudziądzka 132

87-100 Toruń

### NIP: 9562326786

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup laboratoryjnych materiałów zużywalnych – pipet i akcesoriów laboratoryjnych, obejmujący:

- Końcówki do pipet z filtrem niskoretencyjne 20μl, sterylne, bezbarwne, pojemność 20µl, długość całkowita końcówki 50,75 mm, wewnętrzna średnica wylotu końcówki: Φ ID = 0,53 mm, pakowane po 96 sztuk x 10 pudełek, ilość opakowań: 15.

- Końcówki do pipet 200ul z filtrem, sterylne, wyposażone w specjalny hydrofobowy filtr z dodatkiem PTFE, długość końcówki 53 mm, pakowane w systemie wymiennych tacek, indywidualnie pakowane, opakowanie zbiorcze zawiera 10x96tipsów, ilość opakowań: 5.

- Końcówki do pipet 1000ul z filtrem, sterylne, wyposażone w specjalny hydrofobowy filtr z dodatkiem PTFE, długość końcówki 80 mm, pakowane w systemie wymiennych tacek, indywidualnie pakowane, opakowanie zbiorcze zawiera 10x96tipsów, ilość opakowań: 5.

- Pipety serologiczne (sterylne) o poj. 5 ml do zastosowań m.in. w bakteriologii i hodowli tkanek, długość całkowita – 348,51 mm, czytelna podziałka co 0,1 ml, pakowane pojedynczo, 200 sztuk w opakowaniu, ilość opakowań: 15.

- Pipety serologiczne (sterylne) o poj. 10 ml do zastosowań m.in. w bakteriologii i hodowli tkanek, długość całkowita – 346,81 mm, czytelna podziałka co 0,1 ml, pakowane pojedynczo 200 sztuk w opakowaniu, ilość opakowań: 5.

- Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl,    autoklawowalna w całości, możliwość rekalibracji, posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem, ilość sztuk: 1.

- Zestaw pipet automatycznych zmiennoobjetościowych ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl, autoklawowalne w całości, możliwość rekalibracji, posiadają chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem, ilość sztuk: 3.

- Elektroniczny pipetor do pipet szklanych i z tworzyw sztucznych o zakresie pojemności: 0,1-100ml, akumulator litowo-polimerowy, w zestawie uchwyt do montażu urządzenia na płaskiej powierzchni pionowej (np. szyba laminaru), stojak do postawienia urządzenia na blacie oraz 2 wymienne filtry membranowe 0,45 µm, ilość sztuk: 3.

- Próbówki o pojemności 1,5 ml, czysty polipropylen (autoklawowalny), skala pojemności: (500 / 1000 / 1500 μL), 1 000 sztuk w opakowaniu, ilość opakowań: 10.

- Sterylne probówki hodowlane, PP o pojemności 12 ml, Wymiary Ø 17 mm, wysokość 95 mm, pakowane po 25 sztuk w opakowaniu, ilość sztuk w opakowaniu: 500, ilość opakowań: 4.

- Kolbka stożkowa szklana o pojemności 50 ml, ilość sztuk: 60.

- Kolba stożkowa szklana o pojemności 100 ml, szyjka 34 mm, ilość sztuk: 30.

- Kolba stożkowa szklana o pojemności 250 ml, ilość sztuk: 20.

- Kolba stożkowa szklana o pojemności 1000 ml, ilość sztuk: 5.

- Fiolki do zamrażania o pojemności 2,0 ml, bezbarwne, pre-sterylne, z nakrętką gwintowaną, samostojące. długość całkowita probówki 45,72 mm, pakowane: 1 worek po 100 sztuk fiolek. Ilość opakowań: 10.

- Probówki typu Falcon o pojemności 15 ml sterylne, wykonane z polipropylenu, możliwość autoklawowania probówek w 121°C, ilość sztuk w opakowaniu: 500, ilość opakowań: 1.

- Statywy na probówki o pojemności 15 ml, Ø 16 mm, wymiary zewnętrzne 126 x 126 x 68 mm, przegrody 36 (6 x 6), ilość sztuk: 10.

- Statywy na probówki o pojemności 15 ml, Ø 16 mm, wymiary zewnętrzne 250 x 130 x 70 mm, przegrody 72 (6 x 12), ilość sztuk: 10.

- Statywy na probówki o pojemności 50 ml, Ø 30 mm, wymiary zewnętrzne 109 x 109 x 84 mm, przegrody 9 (3 x 3), ilość sztuk: 5.

- Statywy na probówki o pojemności 50 ml, Ø 30 mm, wymiary zewnętrzne 285 x 110 x 83 mm, przegrody 24 (3 x 8), ilość sztuk: 5.

- Statywy na mikroprobówki z PP, trwałe w temperaturze do -80°C, autoklawowalne. wymiary: dł. 210 x szer. 65 x wys. 27 mm, ilość sztuk: 20.

- Cylinder miarowy szklany, A 100:1ml, skala niebieska, typ wysoki, podstawa szklana, ilość sztuk: 5.

- Cylinder miarowy szklany, A 250:2ml, skala niebieska, typ wysoki, podstawa szklana, ilość sztuk: 5.

- Ezy jednorazowe, PS, sterylne 10 μl, długość 227 mm, 250 sztuk w opakowaniu, ilość opakowań: 4.

- Eza 1 mm, ze specjalnej stali szlachetnej, Ø drutu 0,6 mm, Ø wewn. oczka 1 mm, 10 sztuk w opakowaniu, ilość opakowań: 1.

- Uchwyt do ez z drutu o Ø 0,6-1,0 mm, 4 sztuki w opakowaniu, ilość opakowań: 1.

- Płytka Petriego fi 90/3 H14,2 z znacznikiem, aseptyczna, 3 żebra wentylacyjne, wysokość 14,2 mm, 600 sztuk w opakowaniu, ilość opakowań: 4.

- Parafilm M, stosowana w temperaturze poniżej 55°C odpowiada wymaganiom FDA, jak i zasadom GMP, szerokość 100 mm, długość 38m, odporność termiczna od -45°C do +50°C, 125 ft, ilość sztuk: 4.

- Rękawice NITRYLOWE, bezpudrowe czarne rozmiar S,  zalecane są dla osób uczulonych na lateks i puder, kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk, ilość opakowań: 10.

- Rękawice NITRYLOWE, bezpudrowe czarne rozmiar M,  zalecane są dla osób uczulonych na lateks i puder, kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk, ilość opakowań: 10.

- Pudełka do przechowywania próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych, pudełko wykonane z płyty pilśniowej posiadające właściwości wodoodporne, przeznaczone do lodówek, zamrażarek lub zamrażarek o bardzo niskiej temperaturze (+4˚C do -80˚C), zdolne do przechowywania 81 fiolek kriogenicznych (1 ml lub 2 ml) lub mikroprobówek, 50 sztuk w opakowaniu, ilość opakowań: 2.

- Statyw PP do worków na odpady, biały, druciany stojak z białą powłoką proszkową i antypoślizgowymi gumowymi nóżkami, wymiary: Ø góra 125 mm, wysokość 250 mm, autoklawowalny. Ilość sztuk: 4.

- Worki na odpady 200/300mm (5 rolek), z PE o grubości 30 μm, wymiary: szer. 200 x dł. 300 mm, 500 sztuk w opakowaniu, ilość opakowań: 5.

- Czasomierz 3-liniowy, max. czas pomiaru 99 h, 59 min i 59 s, alarm dźwiękowy po osiągnieciu czasu, wymiary: szer. 83 x wys. 70 x gł. 22 mm. Masa 80 g, ilość sztuk: 4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów technicznych zawarty został w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Złożone oferty muszą spełniać wymagana określone w Specyfikacji technicznej.

### Kod CPV

### 38437000-7

### Nazwa kodu CPV

### Pipety i akcesoria laboratoryjne.

### II. Warunki udziału w postępowaniu:

### Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Wykonawcy, którzy nie znajdują się w chwili złożenia oferty w stanie upadłości lub likwidacji, a także posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych.

### III. Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

### IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

- Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: ACTERYON Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń.

- Termin składania ofert upływa w dniu: 07.11.2019 r. do godz.: 23:59.

- W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską. Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania skanu oferty pocztą elektroniczną (skany w formacie PDF lub JPG) na adres: przetarg@acteryon.com.

- Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych etapów procedury na każdym etapie postępowania, jeżeli uzna, że dalsza kontynuacja postępowania nie leży w interesie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania, a negocjacje złożonych ofert nie zostaną zakończone pozytywnie.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego podpisaną przez Oferenta. Oferty złożone na innych formularzach muszą zawierać co najmniej te same dane co Formularz Ofertowy, w tym data ważności oferty musi obowiązywać co najmniej do dnia 31.01.2020 r. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować formalnym odrzuceniem oferty. Do Formularza oferty należy załączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

V. Ocena oferty

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Nr 1 Cena netto (P1) (waga 70% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:

P1 = (Cn / Cr) x 70

gdzie:

P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn - najniższa cena ze wszystkich ofert

Cr - cena rozpatrywanej oferty

70 p.– Waga kryterium

Kryterium Nr 2 Termin realizacji (P2) (waga 30% oceny) – wyrażone w dniach roboczych niezbędnych

na przygotowanie przedmiotu zamówienia, obliczone zgodnie ze wzorem:

P2 = (Tn / Tr) x 30

gdzie:

P2 - liczba punktów w kryterium 2 przyznanych rozpatrywanej ofercie

Tn – najniższa liczba dni ze wszystkich ofert

Tr – liczba dni roboczych rozpatrywanej oferty

30 p.– Waga kryterium

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół oceniający. Maksymalna liczba punktów: 100.

W przypadku wpłynięcia ofert, które otrzymały tę samą najwyższą liczbę punktów, zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

VI. Wybór oferty:

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny złożonej oferty.

### Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Krzysztof Lemke

### Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 666 583